## CFA
↑ Onglet CFA — Remplissez Date_Debut (JJ/MM/AAAA) pour chaque intervention. Dates_Exceptionnelles = visites hors cycle.
Serveur fiches : \\SRV-SETRAM\Fiches\CFA\ ¦ Interventions journée normale
# | Equipement | Titre | Frequence | Temps_h | Temps_logistique | Materiel | Outillage | Fiche_Inspection | Mode | Consignation | Techniciens | Date_Debut
1 | CFA.ALG.SLT.03.03 | Inspection visuelle journalière CFA | Quotidienne | 1 | 0.5 | Check-list CFA-J01, lampe de poche | Multimètre Fluke 87V, lampe torche | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027
2 | CFA.ALG.SLT.03.04 | Vérification alimentation basse tension | Hebdomadaire | 2 | 2 | Formulaire VBT-07 | Testeur tension, pince ampèremétrique | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027
3 | CFA.ALG.SLT.03.05 | Contrôle armoires électriques CFA | Mensuelle | 4 | 0.5 | Fiche contrôle armoire CA-12 | Tournevis isolé, multimètre, thermomètre IR | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027
4 | CFA.ALG.SLT.03.06 | Test protection différentielle | Trimestrielle | 5 | 1 | Rapport test diff. RTD-03 | Testeur protection diff., oscilloscope | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027
5 | CFA.ALG.SLT.03.07 | Vérification mises à la terre CFA | Semestrielle | 6 | 1.5 | Registre des terres RT-CFA | Mégohmmètre 1000V, testeur terre | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027
6 | CFA.ALG.SLT.03.08 | Révision générale CFA annuelle | Annuelle | 24 | 0.5 | Dossier révision DRC-CFA-2027 | Ensemble outillage électrique complet | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027

## CFO
↑ Onglet CFO — Remplissez Date_Debut (JJ/MM/AAAA) pour chaque intervention. Dates_Exceptionnelles = visites hors cycle.
Serveur fiches : \\SRV-SETRAM\Fiches\CFO\ ¦ Hors exploitation — Permis de travail obligatoire
# | Equipement | Titre | Frequence | Temps_h | Temps_logistique | Materiel | Outillage | Fiche_Inspection | Mode | Consignation | Techniciens | Date_Debut
1 | CFO.ALG.SLT.03.03 | Inspection nuit CFO (consignation) | Hebdomadaire | 4 | 0.5 | Check-list CFO-N01, permis de travail | Mégohmmètre 5kV, testeur isolement HT | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 07/01/2027
2 | CFO.ALG.SLT.03.04 | Contrôle câblage haute tension | Mensuelle | 6 | 2 | Schémas HT, fiche CCC-04 | Détecteur HT, clé isolée 36kV | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 07/01/2027
3 | CFO.ALG.SLT.03.05 | Test disjoncteurs HT sous-station | Trimestrielle | 8 | 0.5 | Procédure PTD-SS-02 | Valise test disjoncteur, oscilloscope | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 07/01/2027
4 | CFO.ALG.SLT.03.06 | Vérification transformateurs traction | Semestrielle | 12 | 1 | Fiche VTT-06, analyseur huile | Analyseur huile, thermomètre IR | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 07/01/2027
5 | CFO.ALG.SLT.03.07 | Révision complète sous-station CFO | Annuelle | 40 | 1.5 | Dossier révision DRS-2027 | Outillage isolé 36kV + équipe 3 tech. | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 07/01/2027

## LAC
↑ Onglet LAC — Remplissez Date_Debut (JJ/MM/AAAA) pour chaque intervention. Dates_Exceptionnelles = visites hors cycle.
Serveur fiches : \\SRV-SETRAM\Fiches\LAC\ ¦ Hors exploitation — Permis de travail obligatoire
# | Equipement | Titre | Frequence | Temps_h | Temps_logistique | Materiel | Outillage | Fiche_Inspection | Mode | Consignation | Techniciens | Date_Debut
1 | CFA.ALG.SLT.03.03 | Patrouille LAC nocturne (hauteur fil) | Hebdomadaire | 5 | 0.5 | Formulaire LAC-RH, gabarit 5820mm | Perche mesure homologuée, niveau laser | \\SRV-SETRAM\Fiches\LAC\FI-LAC-001-Patrouille-Nocturne.pdf | NUIT | OUI |  | 06/01/2027
2 | CFA.ALG.SLT.03.04 | Contrôle tension mécanique fil contact | Mensuelle | 6 | 2 | Fiche tension FTFC-03 | Dynamomètre calibré 10kN | \\SRV-SETRAM\Fiches\LAC\FI-LAC-002-Tension-Fil-Contact.pdf | NUIT | OUI |  | 06/01/2027
3 | CFA.ALG.SLT.03.05 | Vérification flèches et régulation | Trimestrielle | 8 | 0.5 | Plan LAC, fiche FRF-02 | Réglet, fil à plomb, distancemètre laser | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 06/01/2027
4 | CFA.ALG.SLT.03.06 | Inspection fixations équipements tension | Semestrielle | 10 | 1 | Procédure PIFE-04 | Clé dynamométrique 100Nm, appareil photo | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 06/01/2027
5 | CFA.ALG.SLT.03.07 | Révision générale LAC annuelle | Annuelle | 48 | 1.5 | Dossier technique LAC + pièces | Véhicule LAC + équipe 4 techniciens | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 06/01/2027

## ELM
↑ Onglet ELM — Remplissez Date_Debut (JJ/MM/AAAA) pour chaque intervention. Dates_Exceptionnelles = visites hors cycle.
Serveur fiches : \\SRV-SETRAM\Fiches\ELM\ ¦ Interventions journée normale
# | Equipement | Titre | Frequence | Temps_h | Temps_logistique | Materiel | Outillage | Fiche_Inspection | Mode | Consignation | Techniciens | Date_Debut
1 | CFA.ALG.SLT.03.03 | Inspection quotidienne équipements ELM | Quotidienne | 1 | 0.5 | Check-list ELM-Q01 | Multimètre, testeur continuité | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027
2 | CFA.ALG.SLT.03.04 | Test automatismes et signalisation | Hebdomadaire | 3 | 2 | Procédure PTA-ELM-03 | Oscilloscope, PC diagnostic | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027
3 | CFA.ALG.SLT.03.05 | Contrôle appareils de voie (ADV) | Mensuelle | 5 | 0.5 | Fiche FC-ADV-02 | Multimètre, clé dynamométrique 60Nm | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027
4 | CFA.ALG.SLT.03.06 | Vérification télégestion et SCADA | Trimestrielle | 6 | 1 | Plan réseau SCADA, procédure VTS-02 | PC portable maintenance, câbles réseau | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027
5 | CFA.ALG.SLT.03.07 | Révision annuelle ELM complète | Annuelle | 32 | 1.5 | Dossier révision ELM-2027 | Outillage électrique complet | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027

## VOIE
↑ Onglet VOIE — Remplissez Date_Debut (JJ/MM/AAAA) pour chaque intervention. Dates_Exceptionnelles = visites hors cycle.
Serveur fiches : \\SRV-SETRAM\Fiches\VOIE\ ¦ Hors exploitation — Permis de travail obligatoire
# | Equipement | Titre | Frequence | Temps_h | Temps_logistique | Materiel | Outillage | Fiche_Inspection | Mode | Consignation | Techniciens | Date_Debut
1 | CFA.ALG.SLT.03.03 | Contrôle serrage attaches et tirefonds (nuit) | Hebdomadaire | 4 | 0.5 | Procédure PA-VOIE-03 | Clé dynamométrique 250Nm, marteau | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 08/01/2027
2 | CFA.ALG.SLT.03.04 | Relevé géométrie de voie (nuit) | Mensuelle | 8 | 2 | Formulaire RGV-04, mire | Gabarit voie 1435mm, réglet, niveau | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 08/01/2027
3 | CFA.ALG.SLT.03.05 | Inspection soudures aluminothermiques | Trimestrielle | 6 | 0.5 | Fiche FIS-03 | Meuleuse angle, pied à coulisse | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 08/01/2027
4 | CFA.ALG.SLT.03.06 | Contrôle état rails et usure champignon | Semestrielle | 10 | 1 | Fiche FUR-02, profilomètre | Profilomètre calibré, pied à coulisse 300mm | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 08/01/2027
5 | CFA.ALG.SLT.03.07 | Révision générale voie et appareil de voie | Annuelle | 56 | 1.5 | Dossier technique voie + pièces | Engin de voie + équipe 5 techniciens | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | NUIT | OUI |  | 08/01/2027

## BO
↑ Onglet BO — Remplissez Date_Debut (JJ/MM/AAAA) pour chaque intervention. Dates_Exceptionnelles = visites hors cycle.
Serveur fiches : \\SRV-SETRAM\Fiches\BO\ ¦ Interventions journée normale
# | Equipement | Titre | Frequence | Temps_h | Temps_logistique | Materiel | Outillage | Fiche_Inspection | Mode | Consignation | Techniciens | Date_Debut
1 | CFA.ALG.SLT.03.03 | Inspection quotidienne bâtiments | Quotidienne | 0.5 | 0.5 | Check-list BO-Q01 | Lampe torche, mètre ruban | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027
2 | CFA.ALG.SLT.03.04 | Contrôle étanchéité toitures | Mensuelle | 3 | 2 | Fiche étanchéité FET-03 | Endoscope, humidimètre de paroi | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027
3 | CFA.ALG.SLT.03.05 | Contrôle accès et sécurité périmétrique | Mensuelle | 2 | 0.5 | Check-list sécurité CSP-04 | Multimètre (alarmes), outillage serrurerie | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027
4 | CFA.ALG.SLT.03.06 | Vérification structures porteuses | Trimestrielle | 6 | 1 | Procédure VSP-02 | Jumelles, appareil photo, mètre laser | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027
5 | CFA.ALG.SLT.03.07 | Inspection fondations et drainage voie | Semestrielle | 8 | 1.5 | Fiche FFD-02 | Niveau optique, ruban 50m | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027
6 | CFA.ALG.SLT.03.08 | Révision générale bâtiments annuelle | Annuelle | 20 | 0.5 | Dossier révision DRB-2027 | Outillage bâtiment complet | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 05/01/2027

## BILLETTIQUE
↑ Onglet BILLETTIQUE — Remplissez Date_Debut (JJ/MM/AAAA) pour chaque intervention. Dates_Exceptionnelles = visites hors cycle.
Serveur fiches : \\SRV-SETRAM\Fiches\BILLETTIQUE\ ¦ Interventions journée normale
# | Equipement | Titre | Frequence | Temps_h | Temps_logistique | Materiel | Outillage | Fiche_Inspection | Mode | Consignation | Techniciens | Date_Debut
1 | CFA.ALG.SLT.03.03 | Vérification quotidienne terminaux de vente | Quotidienne | 0.5 | 0.5 | Log système, Check-list TVQ-01 | PC portable, câble USB-C de service | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027
2 | CFA.ALG.SLT.03.04 | Test et calibrage validateurs à bord | Hebdomadaire | 2 | 2 | Procédure PCV-BIL-03 | PC portable, câble diagnostic, carte test | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027
3 | CFA.ALG.SLT.03.05 | Mise à jour firmware et logiciels | Mensuelle | 3 | 0.5 | Note NMJ-BIL, clé USB chiffrée | PC maintenance, câbles ETH/USB | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027
4 | CFA.ALG.SLT.03.06 | Audit comptage et rapprochement recettes | Mensuelle | 4 | 1 | Rapport audit ACR-BIL-04 | PC analyse, accès serveur central | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027
5 | CFA.ALG.SLT.03.07 | Contrôle sécurité et chiffrement données | Trimestrielle | 5 | 1.5 | Procédure PSD-BIL-02 | PC sécurité, logiciel audit accès, VPN | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027
6 | CFA.ALG.SLT.03.08 | Révision complète système billettique | Annuelle | 16 | 0.5 | Dossier révision DRB-2027 | Outillage informatique + prestataire logiciel | C:\Users\BIG BOX\Documents\inspection_essaie\CFA\DG-DM-FMP-ORG-CFO-ACC-0001-B FMP Annuelle Armoire Contrôle Commande.XLSX | JOUR | NON |  | 04/01/2027